ТАРИФЫ

на выполняемые работы жилищно-эксплуатационными службами за счет нанимателей (собственников) жилых помещений 	с  1.03 .2016  год

| № | Наименование работ | Обоснование цены | Ед.изм. | Кол-во | Тариф до деномина- ции , руб. | Тариф после деноминации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Смена фаянсового унитаза | 2.10.23 | Прибор. | 1 | 47 000 | 4 руб. 70 коп. |
| 2 | Смена головки смесителя | 2.10.64 | Шт. | 1 | 7 400 | 0 руб. 74 коп. |
| 3 | Ремонт смесителя | 2.10.67 | Шт. | 1 | 38 000 | 3 руб. 80 коп. |
| 4 | Прочистка и промывка чугунных сифонов | 2.10.89 | Прибор | 1 | 16 500 | 1 руб. 65 коп. |
| 5 | Смена смывной трубы с манжетой | 2.10.31 | .шт | 1 | 21 000 | 1 руб. 10 коп. |
| 6 | Смена дверных защелок | 2.3.20. | Шт | 1 | 16 800 | 1 руб. 68 коп. |
| 7 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водопровода | 2.9.8. | М.П. | 1 | 18 300 | 1 руб. 83 коп. |
| 8 | Смена раковины | 2.10.25 | Прибор | 1 | 23 900 | 2 руб. 39 коп. |
| 9 | Смена ванны | 2.10.28 | Прибор | 1 | 229 000 | 22 руб. 90 коп. |
| 10 | Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе,радиатор,св 7 секций | 2.9.20. 2.9.21 | Рабиатор радиатор | 1 | 51 800 66 500 | 5 руб. 18 коп. 6 руб. 65 коп. |
| 11 | Смена мойки на 1 отделение | 2.10.26. | Прибор | 1 | 51 800 | 5 руб. 18 коп. |
| 12 | Смена сифона в ванной | 2.10.54. | шт | 1 | 16 800 | 1 руб. 68 коп. |
| 13 | Установка гибкой подводки к санитарному прибору | 2.10.56. | Шт | 1 | 6 800 | 0 руб. 68 коп. |
| 14 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезах .д.труб до 110мм | 2.10.103.4 | м | 1 | 17 900 | 1 руб. 79 коп. |
| 15 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезах .д.труб до 50 мм | 2.10.103.1 | М | 1 | 14 400 | 1 руб. 44 коп. |
| 16 | Смена цилиндровых замков (врезных или накладных)с Фалевой ручкой или ключевиной | 2.3.31 | прибор | 1 | 46 200 | 4 руб. 62 коп. |
| 17 | Смена сувальдных замков(врезных или накладных)или шпингалетов дверных врезных | 2.3.29 | прибор | 1 | 72 000 | 7 руб. 20 коп. |
| 18 | Смена сальникового кольца смесителя | 2.10.73 | шт | 1 | 10 000 | 1 руб. 00 коп. |
| 19 | Смена манжеты к унитазу | 2.10.30 | шт | 1 | 15 800 | 1 руб. 58 коп. |
| 20 | Смена фаянсового умывальника | 2.10.24 | Прибор | 1 | 35 600 | 3 руб. 56 коп. |
| 21 | Смена сифона к санитарному прибору | 2.10.35 | Шт | 1 | 18 500 | 1 руб. 85 коп. |
| 22 | Смена водоразборных кранов | 2.10.40. | Шт | 1 | 7 400 | 0 руб. 74 коп. |
| 23 | Прочистка трубопроводов внутренней канализации | 2.10.48 | М | 1 | 4 100 | 0 руб. 41 коп. |
| 24 | Замена гибкой подводки к санитарному прибору | 2.10.55 | Шт | 1 | 6 800 | 0 руб. 68 коп. |
| 25 | Смена унитаза типа «Компакт» | 2.10.74 | Шт | 1 | 71 300 | 7 руб. 13 коп. |
| 26 | Укрепление унитаза | 2.10.65 | прибор | 1 | 26 100 | 2 руб. 61 коп. |
| 27 | Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах | 2.10.69 | фильтр | 1 | 21 400 | 2 руб. 14 коп. |
| 28 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | 2.10.96 | прибор | 1 | 141 000 | 14 руб. 10 коп. |
| 29 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | 2.10.53 | прибор | 1 | 23 700 | 2 руб. 37 коп. |
| 30 | Смена полотенцесушителя | 2.10.85 | прибор | 1 | 54 200 | 5 руб. 42 коп. |
| 31 | Резка труб, резка д.до 25мм | 2.159.1 | резка | 1 | 2 400 | 0 руб. 24 коп. |
| 32 | Гнутье трубы, изгиб д.до 25мм | 2.162.2 | изгиб | 1 | 3 900 | 0 руб. 39 коп. |
| 33 | Сварка труб в стык, стык д.до 50 мм | 2.160.1 | сварка | 1 | 19 500 | 1 руб. 95 коп. |
| 34 | Резка труб, резка д.до 50мм | 2.159.3 | резка | 1 | 3 800 | 0 руб. 38 коп. |
| 35 | Затраты подсобных рабочих | Калькул | час | 1 | 90 200 | 9 руб. 02 коп. |
| 36 | Работа бензопилы | калькул | час | 1 | 84 400 | 8 руб. 44 коп. |
| 37 | Остекление оконного переплета стеклом 4 мм свыше 1 м2 до1,5м2 | 2.7.19 | М2 | 1 | 15 600 | 1 руб. 56 коп. |
| 38 | Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого, | 2.10.91 | прибор | 1 | 49 900 | 4 руб. 99 коп. |
| 39 | Установка импортного смесителя для кухни со снятием старого, | 2.10.92 | прибор | 1 | 68 800 | 6 руб. 88 коп. |
| 40 | Прокладка трубопроводов из стальных труб, | 2.100.1 | м | 1 | 14 600 | 1 руб. 46 коп. |
| 41 | Установка цилиндровых замков (врезных, накладных) с ручкой или ключевиной | 2.3.30 | прибор | 1 | 26 500 | 2 руб. 65 коп. |
| 42 | Установка умывальника с креплением к стене болтами | 2.10.72 | прибор | 1 | 43 900 | 4 руб. 39 коп. |
| 43 | Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки), врезка до 25 мм | 2.128.1 | врезка | 1 | 119 900 | 11 руб. 99 коп. |
| 44 | Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов, радиатор | 2.9.2 | радиатор | 1 | 60 600 | 6 руб. 06 коп. |
| 45 | Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов, радиатор | 2.9.3 | радиатор | 1 | 98 700 | 9 руб. 87 коп. |
| 46 | Прочистка трубопровода дворовой канализации д.150мм | 2.10.143 | м | 1 | 25 300 | 2 руб. 53 коп. |
| 47 | Замена вентиля д.15мм | 2.10.121.1 | вентиль | 1 | 31 300 | 3 руб. 13 коп. |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов д.50мм | 2.9.9 | М.п | 1 | 52 800 | 5 руб. 28 коп. |
| 49 | Смена водоразборного шарового крана д.от 20 до50 мм | 2.10.80 | кран | 1 | 39 600 | 3 руб. 96 коп. |
| 50 | Смена водоразборного шарового крана д.свыше 20 мм | 2.10.79 | кран | 1 | 33 800 | 3 руб. 38 коп. |
| 51 | Установка шаров.крана диаметр до 20 мм,кран | 2.10.76 | Кран | 1 | 28 200 | 2 руб. 82 коп. |
| 52 | Установка шаров.крана диаметр свыше 20 до 50 мм | 2.10.77 | Кран | 1 | 34 000 | 3 руб. 40 коп. |
| 53 | Смена участка водопроводных труб до15мм | 2.10.1 | м | 1 | 22 100 | 2 руб. 21 коп. |
| 54 | Зачеканка стыков. | 147.1 | стык | 1 | 15 800 | 1 руб. 58 коп. |
| 55 | Смена участка водопроводных труб.до 50 мм | 2.10.5 | м | 1 | 41 800 | 4 руб. 18 коп. |
| 56 | Установка прибора учета воды и фильтра к ним | 2.10.52 | Прибор | 1 | 119 800 | 11 руб. 98 коп. |
| 57 | Смена смесителя настенного для умывальников моек или раковин | 2.10.37 | шт | 1 | 40 500 | 4 руб. 05 коп. |
| 58 | Смена смесителя в ванной | 2.10.39 | Шт | 1 | 52 500 | 5 руб. 25 коп. |
| 59 | Отключение воды по стояку (5 эт) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | 2.10.14 | Стояк | 1 | 27 000 | 2 руб. 70 коп. |
| 60 | Слитие стояка холодной воды и гор воды | 2.10.17,18 | Стояк | 1 | 23 400 | 2 руб. 34 коп. |
| 62 | Зачеканка трубопровода внутренней канализации | 2.10.19 | раструб | 1 | 17 600 | 1 руб. 76 коп. |
| 63 | Смена отд.участков чугун. канализац.труб д-50 мм | 2.10.20 | м | 1 | 73 600 | 7 руб. 36 коп. |
| 64 | Смена отд.участков чугун.канализ труб д- 100мм | 2.10.21 | м | 1 | 95 400 | 9 руб. 54 коп. |
| 65 | Смена сиденья к унитазу | 2.10.29 | Шт | 1 | 32 100 | 3 руб. 21 коп. |
| 66 | Снятие смывной трубы | 2.10.46 | Прибор | 1 | 28 800 | 2 руб. 88 коп. |
| 67 | Смена вентиля старого образца на вентиль др.образца на стояке водоснабжения | 2,10,49 | вентиль | 1 | 30 600 | 3 руб. 06 коп. |
| 68 | Смена прокладки для водоразборных кранов ,душа,бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования | 2.10.50 | шт | 1 | 19 800 | 1 руб. 98 коп. |
| 69 | Смена головки вентиля | 2.10.51 | шт | 1 | 19 100 | 1 руб. 91 коп. |
| 70 | Укрепление унитаза ,прибор | 2.10.65 | прибор | 1 | 29 600 | 2 руб. 96 коп. |
| 71 | Прочистка засора унитаза со снятием прибора | 2.10.87 | прибор | 1 | 146 000 | 14 руб. 60 коп. |
| 72 | Набивка сальника в вентиле | 2.10.98 | прибор | 1 | 17 100 | 1 руб. 71 коп. |
| 73 | Ремонт вентиля д-15 мм | 2.10.124.1 | Вентиль | 1 | 9 100 | 0 руб. 91 коп. |
| 74 | Ремонт вентиля д-20 мм | 2.10.124.2 | Вентиль | 1 | 18 100 | 1 руб. 81 коп. |
| 75 | Ремонт вентиля д-32 мм | 2.10.124.3 | Вентиль | 1 | 19 500 | 1 руб. 95 коп. |
| 76 | Ремонт вентиля д-50 мм | 2.10.124.4 | вентиль | 1 | 38 000 | 3 руб. 80 коп. |
| 77 | Установка заглушек д-50 мм | 2.10.148.1 | Шт | 1 | 42 800 | 4 руб. 28 коп. |
| 78 | Установка заглушек д-100 мм | 2.10.148.3 | Шт | 1 | 78 000 | 7 руб. 80 коп. |
| 79 | Устранение течи из соединения гибкой подводки | 2.10.155 | соединен | 1 | 18 400 | 1 руб. 84 коп. |
| 80 | Установка полиэт.фасонных частей на сварке, фасонная часть диаметр-до 32 мм | 2.10.166.1 | Отвод, колено, патрубок, переход | 1 | 18 400 | 1 руб. 84 коп. |
| 81 | Обследование технич. состояния прибор.уч.воды | 2.10.167 | прибор | 1 | 5 200 | 0 руб. 52 коп. |
| 82 | Демонтаж водоразборной колонки | 2.10.186 | колонка | 1 | 368 500 | 36 руб. 85 коп. |
| 83 | Очистка канализац.колодцеввручн.м3 грунта 2 гр. | 2.10.142.1 | М3 грунта | 1 | 302 600 | 30 руб. 26 коп. |
| 81 | Ремонт смывного бочка с регулировкой на месте со сменой клапана поплавкового | 2.10.42 | Прибор | 1 | 31 600 | 3 руб. 16 коп. |
| 82 | Смена смывного чугунного и фаянсового бочка | 2.10.33 | Прибор | 1 | 47 000 | 4 руб. 70 коп. |
| 83 | Включение(наполнение) водопроводной магистрали, км трубопровода | 2.10.113 | включение | 1 | 130 800 | 13 руб. 08 коп. |
| 84 | Проведение обследования и консультация специалистов (причин неисправностей и определение состава работ ) | 2.12.39 | обследование | 1 | 20 000 | 2 руб. 00 коп. |
| 85 | Разработка немерзл.гр 2 гр.вручную | 2.14.28 | М3 | 1 | 49 400 | 4 руб. 94 коп. |
| 86 | Прокладка труб из полихл.канализ.труб д-110мм | 2.10.1061 | М | 1 | 21 000 | 2 руб. 10 коп. |
| 88 | Установка накладн.муфты д-50/100 | 2.10.165 | Муфта | 1 | 40 300 / 80 500 | 4 руб. 03 коп./ 8 руб. 05 коп. |
| 89 | Установка хомута на поврежд.трубопроводе -50 мм | 2.10.133.1 | хомут | 1 | 45 000 | 4 руб. 50 коп. |
| 90 | Транспортные затраты (перемещение работников и материалов) | Калькул. | Км |  | 1 600 | 0 руб. 16 коп. |
|  |  |  | 10 мин |  | 13 200 | 1 руб. 32 коп. |

Экономист                                                     А.С.Демянчик